温州有色冶炼有限责任公司

冶炼547线电线杆迁移改造服务项目

询

价

文

件

采购人：温州有色冶炼有限责任公司

2020年4月9日

第一章　采购公告

温州有色冶炼有限责任公司冶炼547线

电线杆迁移改造服务项目询价采购公告

温州有色冶炼有限责任公司冶炼547线电线杆迁移改造服务项目，以询价采购的方式确定服务单位，欢迎广大符合条件的供应商前来参与投标。

一、项目名称:冶炼547线电线杆迁移改造服务

二、采购组织类型：国企自主采购

三、采购方式：询价采购

四、采购内容：冶炼547线电线杆迁移改造服务，包含原有1根电线杆迁移、埋地基坑施工（包括地下部分预埋新电杆），以及杆上附属设备设施、架空线（3*JKLYJ-10/185）安装及调试等总包内容。

五、本次采购项目最高限价：8万元

六、符合条件响应方的资格要求

1、法律、行政法规规定的法人企业，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、资质要求：电力工程施工总承包三级以上或输变电工程专业承包三级；承装(修、试)电力设施许可五级以上；有效安全生产证。

3、本项目不接受联合体投标

七、报价文件递交截止时间和地点：

响应方应于  2020年 4 月 15日 14 点整前将报价文件密封送交到温州有色冶炼有限责任公司（牛山北路13号牛山商务大厦2513室），逾期送达或未密封将予以拒收。

八、投标保证金：人民币叁仟元整，现金现场密封后递交。

九、评标时间及地点：

评标时间： 2020年4 月15日 14 点整；

评标地点： 温州有色冶炼有限责任公司会议室（牛山北路13号牛山商务大厦2513室）。

十、联系人及联系电话：

采购人：温州有色冶炼有限责任公司

联系人：许先生　　电话：85551853

十一、采购监管部门：

温州有色冶炼有限责任公司监察审计室

联系电话：0577-85551836

温州有色冶炼有限责任公司

2020年4月9日

第二章  投标人须知

一、投标前须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 冶炼547线电线杆迁移改造服务 |
| 2 | 项目地点 | 温州市鹿城区牛山北路13号 |
| 4 | 服务方式 | 总承包（包工、包料、包工期、包安全、包质量） |
| 5 | 服务范围 | 冶炼547线电线杆迁移改造服务，包含原有1根电线杆迁移、埋地基坑施工（包括地下部分预埋新电杆），以及杆上附属设备设施、架空线（3*JKLYJ-10/185）的购买、安装及调试等总包内容。 |
| 6 | 工期要求 | 总工期：20日历天 ；其中停电施工时间1天。 |
| 7 | 质量要求 | 合格等级，质保期贰年。 |
| 8 | 投标单位 资质等级 | 电力工程施工总承包三级以上或输变电工程专业承包三级；承装(修、试)电力设施许可五级以上；有效安全生产许可证。 |
| 9 | 现场踏勘 | 由投标人联系采购人，现场踏勘。 |
| 10 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：温州市牛山北路13号牛山商务大厦2513会议室 截止时间：2020年 4月15日下午 14点整 |
| 11 | 评标会 | 地址：温州市牛山北路13号牛山商务大厦2513会议室 时间：2020年 4月15日下午14点整 |
| 12 | 履约保证金金额 | 叁仟元整 |
| 13 | 最高控制价 | 人民币8万元 |
| 14 | 备注 | 具体签订合同进场施工时间由甲方确定。 |

二、项目概况

项目概况：投标单位投标前必须按采购人的具体要求进行现场踏勘，了解清楚项目所有内容并按照有关国家现行电力验收规范、规程等精心组织实施项目，严格把好各道工序的质量关，杜绝事故发生。

三、安全责任

1.中标单位严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.中标单位应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建驻物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

3.工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.投标单位需与采购人签订安全、文明施工协议，服从采购人的管理，并自行承担所发生的一切费用。投标单位必须严格按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产规范，工程施工期间一切安全责任由投标单位负责。

5．施工期间投标单位必需服从采购人的管理，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需全面清理，由投标单位自行承担为此付出的各种费用。如投标单位违反此义务，采购人有权从工程款中扣除相应的费用。

6.质保期内若出现因质量引起的第三方人员伤亡或财产损失的，全部由投标单位负责赔偿相关损失。

四、工期要求

本工程施工工期要求 20日历天；其中停电施工时间1天，由双方沟通协调后确定停电施工时间。

五、承包方式

1.本项目以包工包料的形式对工程造价、质量、工期、安全文明施工等实行总承包。

2.中标单位要严格国家安全生产相关法律法规，遵守安全操作规范。施工期间安全责任由承包人自负。

3.中标单位对接电力部门，做好线路停、送电联系工作。对接电力部门，停电方案经采购人事前确认后，方可施工。

第三章  报价文件编制要求及评审办法

一、报价文件的编制

投标单位应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现报价单位提供了虚假文件资料，其报价文件将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

报价文件的构成如下：

1、报价函加盖公章；

2、在有效期内的工商营业执照、资质证书、复印件（加盖公章）；

3、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格的上岗证书。

二、报价文件的格式

报价文件须包装于文件袋中并密封。

三、评审办法

1、报价文件如未按照要求密封，按废标处理。

2、没有提供工商营业执照复印件或者不在有效期内，按废标处理。

3、授权代表人没有合法、有效的委托书，按废标处理。

4、没交纳投标保证金，按废标处理。

5、本次采购采取最低价中标法，即报价最低者为中标单位。若最低报价相同,在多方见证下，抽签决定中标单位。

第四章 合同主要条款

发包方（甲方）：温州有色冶炼有限责任公司

承包方（乙方）：

    - 项目名称：冶炼547线电线杆迁移改造服务

    - 项目地点：温州市鹿城区牛山北路13号

    - 承包方式：总承包（包工、包料、包工期、包安全、包质量）

    - 质量要求：合格等级，质保期贰年

该工程质量要求为合格。乙方必须严格按照根据的具体要求，制定详细施工方案、施工图、经甲方确认后按照国家现行施工验收规范、规程等精心组织施工，严格把好各道工序的质量关，杜绝工程质量事故。乙方施工的工程若一次性验收不合格的，乙方必须无条件返工至合格，并应承担由此给甲方造成的损失；质保期内出现质量问题，乙方无偿维修。甲方派驻现场代表，监管施工质量、进度、安全生产等。

5. 服务范围：

冶炼547线电线杆迁移改造服务，包含原有1根电线杆迁移、埋地基坑施工（包括地下部分预埋新电杆），以及杆上附属设备设施、架空线（3*JKLYJ-10/185）的购买、安装及调试等总包内容。

- 工程工期：20日历天，其中停电施工时间1天。

甲乙双方签订合同后3日内必须进场施工，非甲方原因，每延期1天或停电天数超时，处以1天500元违约金。

7. 甲方工作：指派员甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度、安全措施等监督检查工作。

8. 乙方工作：

(1) 参加甲方组织的现场交底，提交施工图纸和施工方案，交甲方审定。

(2) 指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

(3) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

(4) 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

(5) 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

(6) 乙方对接电力部门，做好线路停、送电联系工作。停电方案经采购人事前确认后，方可施工。

9. 项目服务总价（含税）：总价为           （大写            ）

10.项目款支付方式：

项目按期完工验收合格后，乙方开具全额发票，甲方支付合同总价的95%，留5%款项质保期结束，经甲方确认无质量问题后支付。

11．履约保证金

合同签订前，乙方向甲方支付叁仟元履约保证金，项目验收合格后，甲方退还履约保证金。

12．竣工资料移交乙方需向甲方提交以下竣工资料：

（1）二套竣工图纸及一套支持CAD的电子版图纸；

（2）工程竣工结算的全部资料。

13．违约责任

（1）甲、乙双方应严格遵守本协议，任何一方存在违约行为，均应向守约方承担违约责任。

（2）甲、乙双方在履行本协议中存在争议的，应首先协商解决，协商无法解决的，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构申请调解或仲裁。

（3）仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

（4）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14．安全责任：

乙方需与甲方签订安全、文明施工协议，服从甲方各有关部门的管理，并自行承担所发生的一切费用。乙方必须严格按照国家有关安全生产法律法规，严格执行安全生产规范，工程施工期间一切安全责任由乙方负责。

15．施工期间乙方必需服从甲方的管理，须做到文明、安全施工，做好成品保护，施工结束后需全面清理，由乙方自行承担为此付出的各种费用。如乙方违反此义务，甲方有权从工程款中扣除相应的费用。

16．质保期内若出现因施工引起的第三方人员伤亡或财产损失的，全部由乙方负责赔偿相关损失。

17．未尽事宜，双方友好协商。

18．附则：

（1）本协议一式四份，正本二份，甲乙双方各执二份。

（2）招标文件及答疑文件等为本合同副件，本协议中如有未尽事宜，经双方协商后可进行修改和补充，但双方要在3天内以书面形式确定。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

银行账户：                         银行帐号：

开户行：                           开户行

法人代表（签字）：                 法人代表（签字）：

联系电话：                         联系电话：

年  月  日                         年  月  日

附件一

项 目 投 标 书

：

我方已全面阅读和研究了               询价文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，又充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标书投标。我方愿以人民币（大写）                元（含税RMB：¥         元）的投标报价并按上述合同条款、技术规范和相关要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

本投标书包括以下内容：

- 法定代表人签署的授权代表委托书

- 投标保证金人民币叁仟元；

投标单位（章）：                   法定代表人或委托代理人:

联 系 人：                         联系地址：

电    话：                         邮    编：

开户银行：                         帐    号：

年     月     日

附件二

授  权  证  书

温州有色冶炼有限责任公司：

我以                        （公司名称）法定代表人的身份授权（姓名）              、身份证号                    ，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署                           的投标文件及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年  月  日

附：

授权代表姓名（签字）：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码

投标人代表身份证复印件 （粘贴处）